钦州市第二人民医院

院内竞谈采购文件

项目名称：钦州市第二人民医院2023年度-2024年度0号柴油采购项目

项目编号：EYCG2023190-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

二○二三年十一月

第一章

钦州市第二人民医院2023年度-2024年度

0号柴油采购项目采购公告

- 钦州市第二人民医院2023年度-2024年度0号柴油采购项目的潜在供应商在公告附件获取采购文件，并于2023年11月23日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目内容：

项目名称：钦州市第二人民医院2023年度-2024年度0号柴油采购

项目编号：EYCG2023190-YN

采购内容：0号柴油，具体详见采购文件。

预算金额：人民币贰拾万零伍仟元整（¥205000.00）。

合同期限：自签订合同起1年。

- 二、报价人资格：

- 具有独立承担民事责任的能力，并提供合法有效的三证合一的营业执照等资格证明文件。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及投标人未处于被责令停业、取消、暂停投标资格状态的书面声明。

- 投标人必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件（投标人代表不是法定代表人的）及投标人代表的身份证复印件。

- 投标人必须具有《危险化学品经营许可证》或《成品油批发经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》。

- 三、各报价人须就项目内容作完整、唯一报价，否则，报价将被拒绝。

- 四、获取询价文件方式：自行下载，详见附件。

- 五、报价文件递交截止时间和地点：2023年11月23日15:30止，逾期不受理。报价文件必须以密封形式在规定时间前递交至钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号）。

六、联系方式：

项目联系人：刘工

咨询电话：0777-2873316

钦州市第二人民医院

2023年11月15日

第二章 报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：钦州市第二人民医院2023年度-2024年度0号柴油采购项目 项目编号：EYCG2023190-YN |
| 2 | - 报价人资格： - 1、具有独立承担民事责任的能力，并提供合法有效的三证合一的营业执照等资格证明文件。 - 2、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及投标人未处于被责令停业、取消、暂停投标资格状态的书面声明。 - 3、投标人必须提供法定代表人对投标人代表的授权书原件（投标人代表不是法定代表人的）及投标人代表的身份证复印件。 - 4、具有《危险化学品经营许可证》或《成品油批发经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》 |
| 3 | 报价有效期：报价截止日期后 60 天。 |
| 4 | 报价文件：1份正本、2本副本。 |
| 5 | 报价保证金：无 |
| 6 | 报价文件以密封形式递交至：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号） 联系电话：0777-2873316 报价文件递交截止时间：2023年11月23日15:30，逾期不受理。 报价地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办。 |
| 9 | 报价要求：竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，投标有效报价范围为等于或低于预算价,否则作废标处理。 成交结果确定原则：在满足询价项目要求的前提下，报价最低者为成交候选报价单位；若出现两个或以上最低报价者时，以提供的企业信誉优的为成交候选报价单位。 |

- 采购需求

- 一、项目需求

- 1、医院内无安全储存柴油仓库存地，属临时存放，加油频率较高；成交供应商需提供24小时服务，随叫随送，一般接到通知后3个小时内送达。

- 2、每次加油量大约5吨（以加注满为准）。加注频率冬天每3天一次、夏天每7天一次，年加注量约为5万升（以实际加注量为准，结算价格以加油当日“中石化或中石油官方公众号”公布油价为准。

- 3、配送地址及加油点：医院位置较窄，共有五个加油点（文峰院区4个，分别位于2#楼北面、3#楼北面、1#楼发电机组、2#楼发电机组，二马路院区发电机组1个），位置较为分散，为保证医院正常运行，一般5吨左右的油车为佳。

- 4、温度低于10℃以下的天气，油量需求量大，要求2个小时内送达。

- 5、由于院内加油点环境较为复杂，成交供应商应自行准备30米长的加油管道。

- 6、所加注的0号柴油必须符合国六柴油标准。

二、售后服务及其他要求：

- 1、交货地点:成交供应商接通知后按采购人要求送货到达指定地点。

- 2、交货期:成交供应商按采购人要求分期分批供货，要求接采购人书面供货通知后按所需量交付。

- 3、本项目全部采购完采购人的预算金额，结算金额以实际订单数量乘以实际结算单价进行结算，结算金额=实际订单数量×[进货当天的挂牌销售价单价×(1-优惠率)])。

- 4、成交供应商不得转包、分包及应免费为采购人提供油罐(柴油)的清理服务。

- 5、采购人有权退回检测不符合质量要求的产品,并由成交供应商承担因退货而产生的一切费用；若成交供应商未能按时供货或因货物的质量问题影响采购人正常生产的，采购人有权暂停结算货款，并要求成交供应商赔偿相关的损失。

- 6、付款方式:每批次货到采购人指定地点,并经采购人检验合格后,成交供应商提交开具税务发票。采购人收到成交供应商的发票后15个工作日内以转帐方式支付。

附件：

最新的0号柴油的国家标准

（1）十六烷值不小于（发热量） 45 GB/T386

（2）馏程 GB/T6536

50%馏出温度 oC 不高于 300

90%馏出温度 oC 不高于 355

95%馏出温度 oC 不高于 365

（3）运动粘度 （20 oC） mm2/S 3.0—8.0 GB/T265

（4）10%蒸余物残炭，% 不大于 0.3 GB/T268

（5）灰分 % 不大于 0.01 GB/T508

（6）硫含量 % 不大于 0.2 GB/T380

（7）机械杂质 无 GB/T511

（8）水份 % 不大于 痕迹 GB/T260

（9）闪点（闭口） oC 不低于 65 GB/T261

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：钦州市第二人民医院2023年度-2024年度0号柴油采购项目

项目编号：EYCG2023190-YN

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人代表报价供应商              ，提交下述文件正本一套、副本2套。

- 报价表

- 商务响应表

- 资格证明文件和供应商须知要求报价人提交的全部文件

- 询价采购文件要求提供的其他资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价采购文件的要求，我方响应优惠率为      ，。

- 遵守询价函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起60天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取询价采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

2、报价表

| 项号 | 项目名称 | 优惠率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钦州市第二人民医院2023年度-2024年度0号柴油采购项目 |  |

以优惠率报价，优惠率应≧5%，结算金额=实际下单数量×[进货当天的挂牌销售价单价×(1-优惠率)])。

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

- 3、商务技术响应、偏离情况说明表（格式）

请根据所竞标承诺，逐条对应本采购文件第三章采购文件项目需求中的“采购需求”认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | 采购文件要求 | 采购文件响应 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 项目需求 | - 项目需求 |  |
| - 1 | - 医院内无安全储存柴油仓库存地，属临时存放，加油频率较高；成交供应商需提供24小时服务，随叫随送，一般接到通知后3个小时内送达。 | - 我方响应： |  |
| - 2 | - 每次加油量大约5吨（以加注满为准）。加注频率冬天每3天一次、夏天每7天一次，年加注量约为5万升（以实际加注量为准，结算价格以加油当日“中石化或中石油官方公众号”公布油价为准。 | - 我方响应： |  |
| - 3 | - ... |  |  |
| - ... | - ...（完善） |  |  |
| - 二 | - 售后服务及其他要求 | - 售后服务及其他要求 |  |
| - 1 | - 交货地点:成交供应商接通知后按采购人要求送货到达指定地点 | - 我方响应： |  |
| - 2 | - 交货期:成交供应商按采购人要求分期分批供货，要求接采购人书面供货通知后按所需量交付 | - 我方响应： |  |
| - 3 |  |  |  |
| - ... | - ...（完善） |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

4、报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

(1)报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件；(必须提交，加盖公章)

(2)报价人《危险化学品经营许可证》或《成品油批发经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》复印件：(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(5)报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；

(6)报价人《危险化学品经营许可证》或《成品油批发经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》复印件：

(7)报价人认为必要提供的声明及文件资料。

法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

附注：在法定代表人不能亲自参加开标会议，由其委托代理人参加的，在提供“授权委托书”的同时，提供委托代理人身份证原件备查。

报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购代理机构网上查询“信用中国”、“中国政府采购网”结果为准，并将打印件交由询价小组评审。

报价人认为必要提供的声明