# 附件2：

# 钦州市第二人民医院文峰院区视光中心及口腔科亮化工程采购需求

- 一、项目要求及技术需求

- 1、在视光中心招牌上方加装100瓦暖光加0.75米灯杆，每3m间距一盏，共43盏，口腔科招牌下方安装90m灯带，工程参考清单如下：

| 钦州市第二人民医院（视光中心及口腔科-间距3米）亮化工程费用清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计（元） | 备注 |
| 1 | 射灯 | 100瓦暖光加0.75米灯杆；3米间距一盏。 | 飞利浦，或优于 | 套 | 43 | 490 | 21070 | 每千瓦/小时1度耗电 |
| 2 | 灯带 | 暖黄光 | 飞利浦。或优于 | 米 | 90 | 28 | 2520 |  |
| 3 | 电源线1 | RVV2*1.0 | 国产 | 米 | 230 | 4 | 920 |  |
| 4 | 电源线2 | 多股4㎡铜芯绝缘 | 桂林国际，或优于 | 米 | 860 | 6 | 5160 |  |
| 5 | 配电箱 | 50*60 | 国产 | 个 | 2 | 170 | 340 |  |
| 6 | 空气开关 | NXBLE-63-2P | 正泰，或优于 | 个 | 2 | 150 | 300 |  |
| 7 | 时控开关 | NKG3-16K16G-AC220V | 正泰，或优于 | 个 | 2 | 200 | 400 |  |
| 8 | 线管 | 20mm | 联塑，或优于 | 米 | 250 | 3 | 750 |  |
| 9 | 线槽 | 39*19mm | 联塑，或优于 | 米 | 250 | 3.5 | 875 |  |
| 10 | 辅材 | 电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺丝等 | 国产 | 项 | 1 | 417 | 417 |  |
| 11 | 作业保障费用 | 作业保障费用 |  | 项 | 1 | 1900 | 1900 |  |
| 12 | 施工费 | 施工费 |  | 项 | 1 | 6300 | 6300 |  |
| 13 | 器材总价=以上各项之和 |  |  |  |  |  | 40952 |  |
| 14 | 工程税金=器材总价*5% |  |  |  |  |  | 2047.6 |  |
| 15 | 工程总造价=器材总价+工程税金 （合计） |  |  |  |  |  | 43000.00 |  |

- 2、实施标准：符合国家相关行业标准及规范。

二、商务及其他要求:

1.安装及工期：乙方负责送货上门，自合同签订之日起30个自然日内完成安装调试并交付使用，按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准，并对操作人员进行免费操作培训。

2.售后服务：所有设备安装调试并经验收合格之日起保质期不少于一年，保修期内当设备有需要提供技术维修，乙方应免费进行维修。维修时间安排应急维修时间安排:提供5*8小时现场维修技术支持或7*24小时电话技术支持，

3.保修期后，甲方有权与乙方续签维保合同，乙方应明确承诺提供维护服务，包括但不限于以下内容:承诺提供系统故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务，维护费用具体事宜由双方再另行协商。

4.交付时间和地点：

（1）交付时间：自签订合同之日起30个自然日内安装检测完毕验收合格并交付使用。

（2）交付地点：广西钦州市第二人民医院文峰院区视光中心及口腔科。

5.合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内

6.工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

7.结算及付款:

（1）项目无预付款，所有设备、系统经验收合格、完成验收资料的整理并提交发包人后，在发包人收到承包人开具的足额有效发票后30个工作日内一次性支付合同总价的97%，余下3%留作质保金，待质保期满后，30个工作日内一次性结清(无息)。